Министерство информационных технологий и связи РФ

Федеральное агентство связи

ФБГОУ ВПО «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»

Уральский технический институт связи и информатики (филиал)

Отчет

По лабораторной работе №2.05

«Определение сопротивлений проводников

методом моста Уитстона»

Выполнил: Студент группы  Пе-11б

Кислицын Иван

Проверил: Ягодин Д.А.

Екатеринбург, 2012

- Цель работы: Изучение законов постоянного тока на примере классического метода измерения сопротивлений проводников с помощью мостовой схемы и определение удельного сопротивления материала проводника.

- Оборудование: : Круговой реохорд, цифровой вольтметр, источник Е постоянного тока напряжением 4В, проводник с известным сопротивлением Rx (длина проводника L=(20,00 ± 0,01) м, диаметр проводника d=(0,10 ± 0,1)мм, набор известных сопротивлений R1 = 470 Ом, R2 = 680 Ом, R3 = 820 Ом.

| № | Название | Пределы | Цена деления | Тетта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Круговой реохорд | 0-10 | 0,2 | 0,01 |
| 2 | Цифровой вольтметр | 0-100В | 0,01 | 0,001 |

3)      Краткая теория

3.1 Основные понятия

Электрическое сопротивление — физическая величина, характеризующая свойства проводника препятствовать прохождению электрического тока и равная отношению напряжения на концах проводника к силе тока, протекающего по нем

Удельное сопротивление вещества характеризует его способность проводить электрический ток

3.2. Основные расчетные формулы:

.  ,где р – зависящая от материала проводника и его состояния величина, называемая удельным  сопротивлением, l-длина проводника с постоянным сечением S и сопротивлением R

где R1 и R2 – соответствующие сопротивления плеч реохорда в состоянии равновесия моста.

,отсюда следует  или

где  и l2 .плечи реохорда

  - Схема экспериментальной установки:

- Результаты Измерений:

| RH,Ом | L1 | L2 | Rх, Ом | ΔRх, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 6,6 | 3,4 | 912,353 | 3202,512 |
| R1 + R2 | 4,6 | 5,4 | 979,623 | 114,189 |
| R1 + R2 + R3 | 3,4 | 6,6 | 1014,848 | 2107,250 |
| Средние Значения |  |  | 968,944 | 1807,984 |

- Расчет Погрешностей:

P=(πd24l)*Rx= 0.38*10-6 Ом. М

∆R≈90 Ом

∆P=E*p=0.08*10-6  Ом. М

Абсолютная погрешность удельного сопротивления:

Ер =Δpp =4(Δpp)2 +(ΔRR)2+(Δll)2=0,2

Относительная погрешность удельного сопротивления:

Δр = Ер=0,08*10-6 Ом.м

Окончательные результаты измерения ЭДС записывается в виде:

Решение:

R1= 470*(6.6/3.4)=912.3529412 Ом

R1+R= (470+680)*(4.6/5.4)=979.6296296 Ом

R1+R2+R3= (470+680+820)*(3.4/6.6)=1014.848485 Ом

(R1+R2+R3)/3= 912.3529412+979.6296296+1014.848485=968.9436852 Ом

Отклонение:

R1= (912.3529412-968.9436852)2 =3202.512311 Ом

R1+R2=(979.6296296-968.9436852)2=114.189408 Ом

R1+R2+R3=(1014.848485-968.9436852)2 =2107.250629 Ом

Среднее знач=1807,984116

Pо=(3,14*(0,0001^2)*968.9436852)/(4*20)=3.8*10-7 Ом/м

Расчет погрешности: S(Rx)=(912.3529412+979.6296296+1014.848485)/6=22.01072108 Ом

∆Rx = 4.3*22.01072108=94.64610066 Ом

Систем. Ошибка = 1,1* 0.22+0.12=0.245967478

Rx=968,944±94,646 Ом

P=0.38*10-6±0,08*10-6 Ом/м

Удельное сопротивление 3.8*10-6 соответствует металлу Никелин.

Вывод: В данной работе я изучил законы постоянного тока, познакомился с измерением сопротивления проводника с помощью мостовой схемы, определил удельное сопротивление проводника. Сопротивление было приблизительно равным материалу Никелину, это означало что, проводник был изготовлен из этого материала.